## 配线
张掖市肃南县2025年二季度分布式光伏可开放容量配电线路设备明细清单
序号 | 县区 | 线路名称 | 评估等级 | 可开放容量(MW) | 承载力(MW) | 分布式已并网容量(MW)
1 | 肃南县 | 35kV青龙简易变111青大线 | - | - | - | 0.1500
2 | 肃南县 | 35kV许三湾变115开发区线 | 绿 | 2.7073 | 4.00 | 0.0000
3 | 肃南县 | 35kV许三湾变114明海线 | 绿 | 2.7073 | 3.32 | 0.1200
4 | 肃南县 | 35kV许三湾变113共裕线 | 绿 | 2.7073 | 7.62 | 0.0000
5 | 肃南县 | 35kV许三湾变112黄河湾线 | 绿 | 2.7073 | 3.25 | 0.0000
6 | 肃南县 | 35kV许三湾变111单沙窝线 | 绿 | 2.7073 | 6.99 | 0.1100
7 | 肃南县 | 35kV草古城变113草海线 | 绿 | 0.0000 | 2.52 | 0.0000
8 | 肃南县 | 35kV草古城变112草皇线 | 绿 | 0.0000 | 2.52 | 0.2400
9 | 肃南县 | 35kV草古城变111草南线 | 绿 | 0.0000 | 2.52 | 0.2400
10 | 肃南县 | 35kV花寨变114安阳线 | 绿 | 5.2686 | 5.30 | 0.0300
11 | 肃南县 | 35kV花寨变113明苗线 | 绿 | 5.2686 | 5.30 | 0.0000
12 | 肃南县 | 35kV花寨变112西阳圈线 | 绿 | 5.2686 | 5.30 | 0.0000
13 | 肃南县 | 35kV皂矾沟变113皂宝线 | 绿 | 2.5200 | 2.52 | 0.0000
14 | 肃南县 | 35kV皂矾沟变112皂金线 | 绿 | 2.5200 | 2.52 | 0.0000
15 | 肃南县 | 35kV白银变113白三线 | 绿 | 2.3068 | 2.31 | 0.0000
16 | 肃南县 | 35kV白银变112白康线 | 绿 | 2.5929 | 2.59 | 0.0000
17 | 肃南县 | 35kV白银变111白银线 | 绿 | 2.5929 | 2.59 | 0.0000
18 | 肃南县 | 35kV白泉门简易变114白大线 | - | - | - | 0.0000
19 | 肃南县 | 35kV洪水变113洪城线 | 绿 | 7.0070 | 8.37 | 0.0000
20 | 肃南县 | 35kV洪水变112洪工线 | 绿 | 7.0070 | 7.70 | 0.0500
21 | 肃南县 | 35kV明花变124明莲Ⅱ线 | 绿 | 5.9456 | 6.54 | 0.0000
22 | 肃南县 | 35kV明花变114明生线 | 绿 | 3.2360 | 3.24 | 0.0000
23 | 肃南县 | 35kV明花变113明刺线 | 绿 | 5.9456 | 6.54 | 0.0000
24 | 肃南县 | 35kV明花变111明灰线 | 绿 | 5.9456 | 6.54 | 0.0000
25 | 肃南县 | 35kV新天变114新山线 | 绿 | 2.4665 | 4.30 | 0.0000
26 | 肃南县 | 35kV新天变113新瓦线 | 绿 | 2.4665 | 4.30 | 0.0500
27 | 肃南县 | 35kV新坝变114红崖子线 | 绿 | 1.2399 | 4.67 | 0.6500
28 | 肃南县 | 35kV新坝变112河东线 | 绿 | 1.2399 | 4.67 | 1.6100
29 | 肃南县 | 35kV新华变114向前线 | 绿 | 2.9752 | 3.90 | 0.9297
30 | 肃南县 | 35kV南古变111南甘线 | 绿 | 2.0000 | 6.34 | 1.0634
31 | 肃南县 | 35kV南丰变115南双线 | 绿 | 3.5471 | 3.69 | 0.0052
32 | 肃南县 | 35kV光明变114西洞线 | 绿 | 3.9343 | 3.93 | 0.0000
33 | 肃南县 | 35kV九个泉变114九雪线 | 绿 | 1.6086 | 1.61 | 0.0000
34 | 肃南县 | 35kV九个泉变113九营线 | 绿 | 1.6086 | 1.61 | 0.0000
35 | 肃南县 | 110kV肃南变128城东线 | 绿 | 3.4300 | 3.43 | 0.0000
36 | 肃南县 | 110kV肃南变121城南线 | 绿 | 3.2934 | 3.29 | 0.0000
37 | 肃南县 | 110kV肃南变116喇嘛湾二线 | 绿 | 3.2286 | 3.23 | 0.0000
38 | 肃南县 | 110kV肃南变115喇嘛湾一线 | 绿 | 3.2399 | 3.24 | 0.0000
39 | 肃南县 | 110kV肃南变114农村线 | 绿 | 3.0532 | 3.26 | 0.2066
40 | 肃南县 | 110kV肃南变113城区线 | 绿 | 3.2693 | 3.27 | 0.0000
41 | 肃南县 | 110kV祁青变116沿河线 | 绿 | 3.1772 | 3.42 | 0.0000
42 | 肃南县 | 110kV祁青变115工业园线 | 绿 | 3.1772 | 3.42 | 0.0000